## Sheet1
Приложение №1
№ | ItemCode | Наименование / Name | Кол-во / Qty | Ед. Измерения / Unit of measurement
1 | 00.00.539 | ПРОФЛИСТ НС-35Х1000-А (ПЭ-01-5005-0,7) RAL 5005 L=7 М ГОСТ/SHEET PROFILE NS-35X1000-A (PE-01-5005-0,7) RAL 5005 L=7 M GOST 24045-2016 24045-2016 | 18 | шт/ea
2 | 00.00.826 | СЧЕТЧИК ВОДЫ, ЭКОМЕРА 15-20 (РОССИЯ) УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С КОМПЛЕКТОМ ФИТИНГОВ И ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ/GAUGE DN15-20 | 3 | шт/ea
3 | 00.01.217 | ШКАФ ОГНЕСТОЙКИЙ ВАЛЬБЕРГ БРАНДМАУЭР #BM-1993ЕL/CABINET FIREPROOF BRANDMAUER VALBERG #BM-1993ЕL | 1 | шт/ea
4 | 01.01.002 | ЛЕНТА ИЗ ПЕРФОВИРОВАННОЙ СТАЛИ/STRAP, FLEXIBLE PERFORATED STEEL HANGER 100 FT ROLLS | 5 | шт/ea
5 | 16.01.082 | ТРУБКА, SAE660, БРОНЗОВЫЙ, НД 2 ДЮЙМА X ВН 1 ДЮЙМ (ДЛИНА 10 ФУТОВ), PPS# 3814/TUBE, SAE660 BEARING, BRONZE, 2 INCH OD X1 INCH ID (IN 10 FEET LENGTH), PPS# 3814 | 1 | шт/ea
6 | 16.01.105 | ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ, 1/2"-6 UNC/ROD, 1/2`-6 UNC READY ROD IN 10` LENGTHS | 8 | шт/ea
7 | 16.11.004 | СЪЕМНИК, ГИБКАЯ НАБИВКА 14 1/2 ДЮЙМА СО СМЕННЫМ НАКОНЕЧНИКОМ/PULLER, 14 1/2` FLEXIBLE PACKING WITH REPLACEABLE TIP | 6 | шт/ea
8 | 73.21.015 | ОТВОД КОМПРЕССИОННЫЙ 45 ГРАДУСОВ 75 ММ С ЦАНГОВЫМ ОБЖИМОМ И РАЗРЕЗНЫМ КОЛЬЦОМ. ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОСЕВУЮ ФИКСАЦИЮ ТРУБЫ, РАССЧИТАН НА ДАВЛЕНИЕ ДО 16 БАР. РАБОТАЕТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 0…+40°C. ОБЖИМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ БЕЗ СПЕЦИНСТРУМЕНТА, КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ «А». КОРПУС И ГАЙКИ — PP‑H/PP‑B, УПЛОТНЕНИЕ — NBR ИЛИ EPDM./ELBOW 45° COMPRESSION , 75 MM, WITH A COLLET‑TYPE CLAMP AND SPLIT RING. PROVIDES AXIAL PIPE RETENTION AND IS RATED FOR 16 BAR. SUITABLE FOR 0…+40°C. COMPRESSION CONNECTION (NO SPECIAL TOOLS). LEAK‑TIGHTNESS CLASS “A”. BODY AND NUTS MADE OF HIGH‑STRENGTH PP‑H/PP‑B; SEAL MATERIAL: NBR OR EPDM. | 50 | шт/ea
9 | 00.01.121 | ТРУБЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ ПО ТРЕБОВАНИЮ ГОСТ 27321- 2018, ДЛИНА 6М, ДИАМЕТР ТРУБ 48ММ/PIPE FOR SCAFFOLDING FOR CONSTRUCTION AND INSTALLATION WORKS, L=6M D=48MM STATE STANDARD 27321-2018 ( | 45 | шт/ea
10 | 16.01.101 | ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ 3/8"-16 UNC, ГОТОВАЯ ДЛИНОЙ 10 ФУТОВ / ROD, 3/8`-16 UNC READY IN 10' LENGTHS | 1 | шт/ea
11 | 16.01.405 | ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ, 7/8'' UNC /ROD, 7/8'' UNC READY IN 10' LENGTHS | 3 | шт/ea
12 | 16.06.006 | КАНАЛ, №10У UPN100 - 6M, ЖЕЛЕЗНЫЙ, 6MM Х C100MM X 50MMX ДЛИНА 6M, МАРКА S235JR, STD EN 10025:2004 / CHANNEL,#10U UPN100 - 6M, IRON, 6MM X C100MM X 50MMX 6M LENGTH, GRADE S235JR, STD EN 10025:2004 | 40 | LE
13 | 16.13.625 | ПРУТОК 1 3/8ДЮЙМА SAE 1045, ХОЛОДНОКАТАННЫЙ 10ФУТ ДЛИНА ДЛЯ ТРЕЙЛЕРА / SHAFT, 1 3/8` SAE 1045 SHAFTING IN 10 FT | 30 | FT
14 | 16.02.032 | ЛИСТ, УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ, 12ММ Х 2000ММ Х 2000ММ, S355J2, МАРКА 50Д / PLATE, CARBON STEEL, 12MM ? 2000MM ? 2000??, S355J2, GRADE 50D | 5 | шт/ea
15 | 23.10.326 | ТРУБА, 18 ДЮЙМОВ 450 ММ, DR9 50 ММ, IPS HDPE PE4710 DR9 ЧЕРНЫЙ ASTM F714 (ШВЫ 39 ФУТОВ), УФ-СТОЙКОСТЬ, ТЕМПЕРАТУРА ХРУПКОСТИ ASTM D746 (<-75°C) 11,80 МЕТРА | 15 | шт/ea
16 | 16.02.027 | ЛИСТ, ПУАНСОН ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, 6MM X 1220MM X 2440MM, ОТВЕРСТИЯ 12MM, ОТКРЫТИЕ 51%, МАРКА S235JR, ДОПУСКИ И КРУГЛАЯ ПЕРФОРАЦИЯ СОГЛАСНО DIN24041 / PLATE, CARBON STEEL PUNCH, 6MM X 1220MM X 2440MM, 12MM HOLES, 51% OPEN, GRADE S235JR, TOLERANCES AND ROUND PERFORATION AS PER DIN24041 | 2 | шт/ea
17 | 16.13.113 | ПРУТОК, 1/8` SAE 1045, ДЛИНА 3MT, OEM#СR C1045 1.1875 X 24 / SHAFT, 1/8` SAE 1045, 3MT- LENGTH, OEM#?R C1045 1.1875 X 24 | 2 | LE
18 | 16.13.014 | ВАЛОПРОВОД, ЛИСТ SAE 1045 ДЛИНОЙ 10 ФУТОВ / SHAFTING, SAE 1045 10 FT LENGTHS | 30 | FT
19 | 16.08.006 | ПРУТОК, КРУГЛАЯ СТАЛЬНАЯ ПРИГОТОВКА, ДЛИНА 20 ММ Х 6 М, МАРКА S235JR, СТАНДАРТ EN10025:2004./ ROD, ROUND STEEL STOCK, 20MM X 6M LENGTH, GRADE S235JR, STANDARD EN10025:2004. | 17 | шт/ea
Примечание: В позициях где указаны торговые марки, бренд поставщики могут предложить эквивалент
Note: For positions where trademarks or brands are specified, suppliers may offer equivalent alternatives.