ЗАО «Кумтор Голд Компани» просит вас предоставить ценовые предложения на оказание услуг по сервисному обслуживанию водоочистителей торговой марки COWAY model CHP-671 R
	Формат подачи:
	Заявка и другие документы должны быть подписаны лицом, имеющим полномочия подписывать заявку и обязательства по договору. Документы должны быть скреплены печатью и представлены в формате PDF. Полномочия подписанта должны быть подтверждены доверенностью или заверенными копиями соответствующих документов.

	Порядок подачи предложений
	Участники ценовых предложений должны предоставить предложение на участие на русском языке в соответствии с требованиями конкурса, приложить необходимые копии документов и отправить их в электронном виде на электронный адрес zhyldyzkan.satybekova@kumtor.kg  до 10:00 часов (по Бишкекскому времени) 16 сентября 2026 года.
 Коммерческие предложения, поступившие позже или на иную почту, рассматриваться не будут.

	Заявка на участие должно содержать следующие документы:
	Коммерческое предложение с учетом
∙ Сроков выполнения услуг
∙ Условия оплаты
∙ Срок действия КП (не менее 40 календарных дней)
∙ Документы: Сертификаты, документы на дилерство (при необходимости)

	Коммерческое предложение выслать на почту zhyldyzkan.satybekova@kumtor.kg до 10:00 часов (по Бишкекскому времени) 16 сентября 2026 года.


	Заказчик имеет право принимать или отклонять какое-либо или все предложения, а также отменить процесс отбора в любое время до присуждения Договора, не неся при этом никаких обязательств перед соответствующими участниками. 

	Коммерческое предложение должно быть на официальном бланке.


	Каждый участник отбора может подать только одно коммерческое предложение.
Срок действия коммерческого предложения должно быть не менее 40 календарных дней.
Не допускается внесение изменений в коммерческого предложения в срок действия предложения. 

	Все вопросы по поводу настоящего отбора должны быть направлены по электронной почте на адрес zhyldyzkan.satybekova@kumtor.kg
Запросы для разъяснения условий отбора должны быть направлены за 3 календарных дня до наступления окончательного срока предоставления предложения.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуги по сервисному обслуживанию водоочистителей торговой марки COWAY model CHP-671 R
	№
п/п
	Параметры требований к услуге
	Конкретные требования к услуге

	1.
	Наименование/ вид, количество/объемы, единица измерения
	Водоочиститель стационарный напольного исполнения COWAY CHP-671 в количестве десяти единиц

	2.
	Место оказания услуг 
	г. Бишкек, ул. Ибраимова 24 (4,6,7,8,10,11,12,13,14 этажи и гараж)

	3.
	Сроки оказания услуги
	С момента заключения договора на (12 месяцев/ один год), с возможной пролонгацией 

	4.
	Порядок (последовательность и этапы) выполнения услуги 
	Произвести первичный осмотр и осуществить диагностику всех установленных водоочистителей.
При выявлении неполадок или некорректной работы водоочистителей совместно с представителем заказчика составить дефектную ведомость.
Согласовать время устранения неполадок, а также объемы и стоимость.
После согласования выполнить необходимую работу.
В конце выполнения работы составить и подписать Акт выполненных работ.
 В случае выхода из строя водоочистителя приезжать на вызов по первому требованию.

	5.
	Требование и объем выполняемых работ, оказываемой услуге
	Водоочистители торговой марки COWAY model CHP-671 установлены на кухнях каждого этажа и являются в данный момент действующими. 
Всегда иметь в наличие оригинальные заменяемые картриджи и запасные части  
Персонал должен иметь опыт работ по сервисному обслуживанию водоочистителей.
Контроль за выполнением работ будет осуществляться представителем заказчика, который будет присутствовать на объекте в процессе выполнения работ.

	6.
	Порядок сдачи и приемки услуги
	В завершении, на каждый отдельный случай ремонта оформить Акт выполненных работ

	7. 
	Гарантийные обязательства
	В дальнейшем специалист не реже раз в месяц должен делать осмотр технического состояния водоочистителей.




