Техническое задание на оказание услуг по технической поддержке георадаров IBIS-FM и IBIS ArcSAR производства IDS GeoRadar

| п/п № | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие положения | Настоящее техническое задание определяет требования к оказанию услуг по технической поддержке радиолокационных систем мониторинга деформаций IBIS-FM и IBIS ArcSAR производства компании IDS GeoRadar, эксплуатируемых Кумтор Голд Компани (КГК) для непрерывного мониторинга устойчивости бортов карьера, отвалов и других потенциально опасных участков. |
| 2 | Цель оказания услуг | Обеспечение бесперебойной работы оборудования, поддержание его работоспособности, оперативное устранение неисправностей, консультирование специалистов КГК и обеспечение актуального программного обеспечения. |
| 3 | Состав оборудования | Подрядчик оказывает техническую поддержку следующего оборудования: радар IBIS-FM; радар IBIS ArcSAR – 4 ед.; программное обеспечение IBIS Controller, Guardian и другое ПО, входящее в состав комплекса. |
| 4 | Объем оказываемых услуг | 4.1. Консультационную поддержку: 4.1.1 консультации по телефону, электронной почте и посредством удаленного подключения; 4.1.2 помощь при возникновении неисправностей; 4.1.3 рекомендации по эксплуатации оборудования. 4.2. Удаленную диагностику 4.2.1анализ журналов работы оборудования; 4.2.2 анализ ошибок программного обеспечения; 4.2.3 выдачу рекомендаций по устранению неисправностей. 4.3. Обновление программного обеспечения 4.3.1 предоставление актуальных версий ПО; 4.3.2 установка обновлений; 4.3.3 устранение программных ошибок; 4.4. Поддержку эксплуатации 4.4.1 помощь при настройке системы; 4.4.2 проверку корректности работы оборудования; 4.4.3 рекомендации по настройке тревожных порогов; 4.4.4 консультации по обработке и интерпретации результатов мониторинга. 4.5. Анализ аварийных ситуаций 4.5.1 анализ причин возникновения ошибок; 4.5.2 подготовку технических заключений; 4.5.3 рекомендации по предотвращению повторных отказов. 4.6. Выезд специалистов (при необходимости) При невозможности устранения неисправности удаленно Подрядчик обеспечивает выезд сервисного инженера на КГК. 4.7. Ежегодное профилактическое обслуживание Не реже одного раза в год Подрядчик выполняет комплексное профилактическое обслуживание оборудования, включающее: 4.7.1 проверку технического состояния оборудования; 4.7.2 проверку механических узлов; 4.7.3 проверку антенного блока; 4.7.4 проверку состояния кабелей, соединителей и разъемов; 4.7.5 диагностику электронных компонентов; 4.7.6 проверку блоков питания; 4.7.7 проверку точности измерений и работоспособности радара; 4.7.8 обновление встроенного программного обеспечения; По результатам обслуживания Подрядчик предоставляет технический отчет с перечнем выполненных работ, выявленных замечаний и рекомендациями по дальнейшей эксплуатации оборудования. 4.8. Обучение персонала Заказчика Подрядчик обязан провести обучение специалистов Заказчика по эксплуатации радаров IBIS-FM и IBIS ArcSAR. Программа обучения должна включать: выполнение удаленной диагностики; выявление типовых неисправностей и способы их устранения; порядок технического обслуживания оборудования. Требования к обучению: продолжительность — не менее 2 рабочих дней; проведение обучения на площадке КГК либо дистанционно; предоставление учебных материалов в электронном виде; предоставление сертификатов о прохождении обучения (при наличии такой практики у производителя). |
| 5 | Отчетность | По каждому обращению Подрядчик предоставляет: - описание проблемы; - результаты диагностики; - выполненные действия; - рекомендации; - информацию о необходимости замены комплектующих (при наличии). |
| 6 | Требования к Подрядчику | Подрядчик должен: являться производителем оборудования либо официальным сервисным партнером IDS GeoRadar; иметь квалифицированных инженеров по обслуживанию IBIS-FM и IBIS ArcSAR; иметь возможность удаленного подключения к оборудованию КГК; обеспечивать поддержку на русском языке (при необходимости). |
| 7 | Срок оказания услуг | Срок оказания услуг — 12 месяцев с даты подписания договора (или иной срок по договору). |
| 8 | Ожидаемый результат | По результатам оказания услуг должны быть обеспечены: непрерывная работоспособность радаров; оперативное устранение возникающих неисправностей; актуальное программное обеспечение; своевременная техническая поддержка специалистов КГК; минимизация простоев оборудования. |
| 9 | Требования к сервисному обслуживанию | Для обеспечения непрерывной эксплуатации оборудования Подрядчик должен: иметь круглосуточную возможность приема обращений (24/7); обеспечить удаленное подключение к оборудованию Заказчика по защищенным каналам связи; назначить персонального сервисного инженера или координатора; информировать Заказчика о выходе новых версий программного обеспечения, обновлений безопасности и рекомендациях производителя. |