ЗАО «Кумтор Голд Компани» просит вас предоставить ценовые предложения-  на выполнение инженерно-геологических изысканий в рамках проекта «Строительство нового лагеря и поэтапный перенос существующего лагеря с инженерной инфраструктурой на нижнюю площадку рудника Кумтор».

| Формат подачи: | Заявка (КП) и другие документы должны быть подписаны лицом, имеющим полномочия подписывать заявку и обязательства по договору. Документы должны быть скреплены печатью и представлены в формате PDF. Полномочия подписанта должны быть подтверждены доверенностью или заверенными копиями соответствующих документов. |
| --- | --- |
| Порядок подачи предложений | Участники ценовых предложений должны предоставить Коммерческое предложение на участие на русском языке в соответствии с требованиями прилагаемого Технического задания, приложить необходимые копии документов и отправить их в электронном виде на электронный адрес Asel.Abdyldaeva@kumtor.kg до 14:00 часов (по Бишкекскому времени) 10 сентября 2026 года. Коммерческие предложения, поступившие позже или на иную почту, рассматриваться не будут. |
| Заявка на участие должно содержать следующие документы: | Коммерческое предложение с учетом ∙ Сроков выполнения услуг ∙ Условия оплаты ∙ Срок действия КП (не менее 60 календарных дней) ∙ В соответствии с условиями ТЗ. |
| Коммерческое предложение выслать на почту Asel.Abdyldaeva@kumtor.kg до 14:00 часов (по Бишкекскому времени) 10 сентября 2026 года. |  |
| Заказчик имеет право принимать или отклонять какое-либо или все предложения, а также отменить процесс отбора в любое время, не неся при этом никаких обязательств перед соответствующими участниками. |  |
| Коммерческое предложение должно быть на официальном бланке. |  |
| Каждый участник отбора может подать только одно коммерческое предложение. Срок действия коммерческого предложения должно быть не менее 40 календарных дней. Не допускается внесение изменений в коммерческого предложения в срок действия предложения. |  |
| Все вопросы по поводу настоящего отбора должны быть направлены по электронной почте на адрес Asel.Abdyldaeva@kumtor.kg Запросы для разъяснения условий отбора должны быть направлены за 3 календарных дня до наступления окончательного срока предоставления предложения. |  |

Приложение

Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий выбранных участков строительства «Строительство нового лагеря и поэтапный перенос существующего лагеря с инженерной инфраструктурой на нижнюю площадку рудника Кумтор».

| п/п № | Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки) | Проведение инженерно-геологического изыскания грунта, |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование/вид количество /объемы единица измерения | - Исходные данные для составления проекта: - Задание Заказчика. - Генеральный план расположения будущих объектов. Примечание: Подрядчик подтверждает, что указанные исходные данные переданы Заказчиком Подрядчику в полном объеме. Дополнительные материалы, необходимые для выполнения работ, будут запрашиваться по мере необходимости. Подрядчик подтверждает, что дополнительные материалы не повлияют на срок выполнения работ, установленный в Договоре. - Общие данные - Наименование проекта – «Инженерно-геологические изыскания выбранных участков строительства «Строительство нового лагеря и поэтапный перенос существующего лагеря с инженерной инфраструктурой на нижнюю площадку рудника Кумтор». - Вид работы – Проведение инженерно-геологических изысканий и подготовка отчета по вышеуказанным объектам. - Режим работы – вахтовый. - Назначение – изучить литологическое и геокриологическое строение и свойства грунтов в контурах проектируемого объекта рудника Кумтор, с учетом данных архивных скважин (если имеются). - Стадия Рабочий Проект, согласно Генеральному плану участка «Перенос объектов инфраструктуры нижней площадки на руднике Кумтор». - Объем работ, выполняемых Подрядчиком: А. Бурение скважин диаметром 112 и 132 мм колонковое, с применением разведочного пневмоударника с отбором проб по интервалам. Бурение скважин будет производиться оборудованием и персоналом Подрядчика. На предлагаемых площадках, в проектных контурах сооружений, пробурить необходимое количество инженерно-геологических скважин, требуемое нормативами, на глубину от 8-10 м. ниже естественной поверхности. Количество и конкретные глубины необходимых скважин указать в КП. a). Описание грунтов при бурении скважин будет осуществляться персоналом исполнителя, согласно существующим стандартам. b). При описании необходимо уделять внимание наличию вечной мерзлоты и присутствию/содержанию льда в керне. c). Необходимо фиксировать наличие (и расположение) водоносных горизонтов в процессе бурения. d). При описании обязательно фотографирование керна с указанием глубины отбора. e). Отбор проб должен производиться каждые 1–1,5м. Представительные пробы должны упаковываться, нумероваться, согласно номеру скважины и интервалу отбора, и отсылаться в лабораторию исполнителя. Выбор и количество проб для тестирования должны согласовываться с представителями геотехнического отдела КГК. B. Произвести тестирование отобранных проб согласно существующим стандартам. Программа тестирования должна включать в себя определение следующих параметров: a). Грунты - Гранулометрический состав - Пределы Аттерберга - Удельный вес - Влажность - Тест на консолидацию (возможно на оттаявший грунт (прочностных свойств в талом состоянии)) - Прямая прочность на срез и/или прочность на срез при вертикальных нагрузках (возможно на оттаявшем грунте (прочностных свойств в талом состоянии)) b). Коренные породы (скальный массив) - Прочность на одноосное сжатие - Модуль Юнга (по таблице) - Коэффициент Пуассона (по таблице) c). Вода - pH - содержание сульфатов - содержание хлоридов - содержание других веществ, влияющих на степень коррозии стальных конструкций и деградацию прочности бетонных конструкций. C. Предоставить отчет о проведенных изысканиях для проектируемого объекта на выбранных площадках (см. генплан) с подробным описанием произведенных работ, выводами и рекомендациями. Отчет должен включать, как минимум, следующую информацию: - Детальное описание выполненных работ и процедур, используемых при их выполнении. - Планы, разрезы по шурфам/скважинам, детальное описание грунтов/пород и их свойств, включая обводненность, границы вечной мерзлоты и содержание льда, пиковое ускорение грунтов согласно СН КР 20–02:2024 «Сейсмостойкое строительство». - Результаты полевых и лабораторных тестов в графическом и текстовом виде. - Выводы и рекомендации. |
| 2 | Место поставки товара, оказания услуг/ выполнения работ | Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, золоторудное месторождение Кумтор |
| 3 | Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | - Подрядчик должен завершить все работы, указанные в настоящем техническом задании, с представлением окончательного отчета не позднее 25 дней после подписания договора и получения аванса. - В случае необходимости Подрядчик должен представлять промежуточные отчеты по мере завершения работ. |
| 4 | Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам | - Основные требования: - Инженерно-геологические изыскания должны учитывать специфику действующего рудника, содержать краткие рекомендации по выявленным проблемам. - После выполнения работ Исполнитель согласовывает результаты выполненных работ с Заказчиком с составлением промежуточного акта сдачи документации. - В процессе выполнения работ все технические решения Подрядчик согласовывает с Заказчиком. |
| 5 | Порядок сдачи и приемки товаров, услуг, результатов работ | - Каждый промежуточный отчет сдается Заказчику по накладной. Прием Заказчиком всех отчетов оформляется окончательным актом сдачи-приемки выполненной работы. В акте приема выполненной работы отражается объем передаваемой Подрядчиком документации, а также соответствие выполненной работы требованиям настоящего технического задания и Договора. |
| 6 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | - Подрядчик передает Заказчику отчеты с рекомендациями в трех распечатанных экземплярах и на электронном носителе. |
| 7 | Гарантийные обязательства | Исполнитель гарантирует качество и достоверность результатов инженерно-геологических изысканий, выполненных в рамках настоящего технического задания, а также их соответствие требованиям действующих нормативных документов, строительных норм и правил, технических регламентов и стандартов. Исполнитель подтверждает, что: - все полевые, лабораторные и камеральные работы будут выполнены квалифицированным персоналом с применением исправного и аттестованного оборудования; - результаты изысканий будут оформлены в установленном порядке и пригодны для использования при проектировании и строительстве объекта; - представленные материалы ИГИ будут соответствовать фактическим инженерно-геологическим условиям исследуемого участка. Срок гарантийных обязательств на результаты инженерно-геологических изысканий составляет не менее 3 лет с даты передачи Заказчику окончательного отчёта. В случае выявления в течение гарантийного срока ошибок, неточностей или несоответствий, допущенных по вине Исполнителя, Исполнитель обязан за свой счёт и в согласованные с Заказчиком сроки: - выполнить корректировку отчётных материалов; - при необходимости провести дополнительные изыскательские, лабораторные или камеральные работы; - предоставить откорректированную документацию без увеличения стоимости работ. Гарантийные обязательства не распространяются на изменения инженерно-геологических условий, произошедшие вследствие природных процессов либо хозяйственной деятельности третьих лиц после завершения изысканий. |
| 8 | Материалы и услуги, предоставляемые Заказчиком | - Размещение и обеспечение питанием сотрудников Исполнителя, выполняющие инженерно-геологические изыскания, в жилом лагере рудника. - Генеральный план с контурами площадок и сооружений и прочие материалы (предоставляется после подписания соглашения о конфиденциальности). |