Техническое задание на закупку обогревателя (электро-конвектор) универсального исполнения

| № | Параметры требований | Требования к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обогреватель | Электро-конвектор (настенного\ напольного) исполнения |
| 2 | Место поставки товара | г. Бишкек, ул. Ибраимова 24/1 |
| 3 | Сроки поставки | 2026 год Октябрь |
| 4 | Порядок поставки | Предоставление обогреватель в количестве 22 штуки. |
| 5 | Основные требования | - Обогреватель электро-конвектор (настенного\ напольного) исполнения - Питание 220–240 вольт ~ 50\60Гц - Мощность 2200–2500 Вт - Уровни мощности 2 (1100 Вт / 2200 Вт) - Площадь обогрева 22 м² - Установка универсальная (напольная/настенная) - Тип управления механический - Ручки управления поворотные - Индикация включения есть - Защита от перегрева - Степень защиты IP Х4 - Длина кабеля питания не менее 1.5 м - Удобство перемещения ролики - Цвет белый - Поставщик должен осуществлять гарантийное обязательства. |
| 6 | Порядок сдачи и приемки | - Поставщик доставляет обогреватель на место его установки. - Заказчик при получении проверяет соответствие товара указанным характеристикам, комплектность и отсутствие видимых дефектов. - В случае выявления несоответствий или брака обогревателя он подлежит замене или доукомплектованию в установленные сроки. |
| 7 | Оплата | Согласно условиям договора |