
					
Техническое задание на закупку услуг по проведению обучения для электромонтеров
по теме «Электродвигатели»

	п/п №
	Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки)
	Конкретные требования к товарам, работам, услугам

	1
	Наименование/вид количество /объемы единица измерения
	Наименование услуги: повышение квалификации работников Заказчика по теме «Электродвигатели».
Цель обучения: повышение компетентности слушателей в области эксплуатации и базового технического обслуживания электродвигателей; сокращение времени выявления причин отказов, ремонта и ввода электродвигателей в эксплуатацию; формирование навыков поиска, локализации и устранения неисправностей.
Целевая аудитория: электромонтеры электротехнической службы Заказчика.
Количество слушателей: 8 человек, распределенных на 2 учебные группы по 4 человека.
Объем услуги: обучение 2 групп. Продолжительность обучения каждой группы - 5 учебных дней (40 академических часов).
Форма обучения: очная, с сочетанием теоретических и практических занятий. Язык обучения - русский.
Единица измерения: услуга.

	2
	Место поставки товара, оказания услуг/ выполнения работ
	Место оказания услуг: на учебно-производственной базе Исполнителя либо привлеченной им учебной организации.
Страна, город, учебная организация и точный адрес проведения обучения указываются Исполнителем в предложении и подлежат предварительному письменному согласованию с Заказчиком до утверждения дат обучения.
Исполнитель обеспечивает учебные помещения, рабочие места, демонстрационные материалы, электродвигатели, макеты, измерительные приборы и иное оборудование, необходимое для проведения теоретических и практических занятий.
Учебная база и практические площадки должны соответствовать требованиям охраны труда, пожарной и электробезопасности, действующим в стране проведения обучения. Расходы Исполнителя на предоставление помещений, оборудования и организацию занятий включаются в стоимость услуг.

	3
	Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ
	Обучение обеих групп должно быть завершено не позднее 31 декабря 2026 года.
Конкретные даты проведения обучения каждой группы и ежедневное расписание предварительно согласовываются Исполнителем с Заказчиком.
Заказчик вправе изменить ранее согласованные даты обучения с учетом производственной необходимости, письменно уведомив Исполнителя не позднее чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты начала соответствующей группы. Новые даты определяются по согласованию сторон в пределах срока действия договора и не позднее 31 декабря 2026 года.
Продолжительность обучения каждой группы - 5 учебных дней (40 академических часов). Группы могут обучаться последовательно либо в иные согласованные сторонами периоды.

	4
	Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ
	Этап 1. Подготовка: согласование списков двух групп, места, дат, расписания, программы и состава преподавателей; предоставление Заказчику организационной информации и перечня необходимых средств индивидуальной защиты для практических занятий.
Этап 2. Теоретическая подготовка: проведение для каждой группы полного курса по утвержденной программе с использованием наглядных и раздаточных материалов.
Этап 3. Практическая подготовка: выполнение практических работ по выбору, подключению, диагностике, техническому обслуживанию и выявлению неисправностей электродвигателей с соблюдением требований безопасности.
Этап 4. Итоговая аттестация: письменный тест (зачет) и выполнение практических заданий.
Этап 5. Завершение: оформление результатов отдельно по каждой группе, передача Заказчику итоговых документов и выдача сертификатов слушателям, успешно прошедшим аттестацию.

	5
	Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам
	5.1. Требования к программе. Содержание обучения должно охватывать следующие темы:
1) общие сведения, сферы применения, конструкция, принцип действия и классификация электродвигателей;
2) типы электродвигателей: коллекторные, бесколлекторные и специальные;
3) универсальные электродвигатели: конструкция, принцип действия, особенности и области применения;
4) коллекторные двигатели постоянного тока: типы, параметры, характеристики, схемы и принципы управления;
5) асинхронные двигатели: однофазные и трехфазные исполнения, двигатели с короткозамкнутым и фазным ротором, конструкции, пуск, подключение и управление;
6) синхронные двигатели: двигатели с обмоткой возбуждения и постоянными магнитами, реактивные, гистерезисные и шаговые двигатели; синхронная скорость, пуск, выход из синхронизма и управление;
7) бесколлекторные двигатели постоянного тока: конструкция и принцип действия;
8) режимы работы и выбор электродвигателя для конкретного механизма, в том числе при эксплуатации с частотно-регулируемым приводом;
9) периодичность, объем и правила технического обслуживания и ремонта; пусконаладочные и приемо-сдаточные испытания; технологическая последовательность работ;
10) основные неисправности и причины их возникновения; диагностика и устранение; ремонт, сушка, пропитка и испытание обмоток; обслуживание токосборной и механической частей, подшипников, валов и сердечников.
5.2. Требования к результатам. По итогам обучения электромонтеры должны знать устройство, принципы действия и особенности основных типов электродвигателей; схемы подключения, пуска и управления; правила эксплуатации, технического обслуживания и ремонта. Слушатели должны уметь читать основные схемы подключения, выполнять необходимые проверки в пределах своей квалификации, выявлять признаки и вероятные причины неисправностей, а также определять безопасную последовательность дальнейших действий.
5.3. Требования к Исполнителю. Исполнитель должен иметь право оказывать образовательные услуги соответствующего вида согласно законодательству страны регистрации и представить подтверждающие документы, если их наличие обязательно.
5.4. Требования к преподавателю. Высшее или среднее профессиональное образование электротехнического профиля; подтвержденная квалификация; практический опыт эксплуатации, диагностики или ремонта электродвигателей не менее 3 лет; опыт обучения электромонтеров или проведения производственно-технических занятий.
5.5. Учебно-методическое обеспечение. Исполнитель обеспечивает каждого слушателя учебными материалами в печатном и/или электронном виде, оценочными материалами, канцелярскими принадлежностями (при необходимости), а также доступом к учебному оборудованию, измерительным приборам, макетам или действующим образцам для практических занятий.
5.6. Качество и безопасность. Обучение проводится по согласованной программе квалифицированными преподавателями. Практические работы выполняются под непосредственным руководством преподавателя с соблюдением требований охраны труда, пожарной и электробезопасности. Не допускается выполнение слушателями работ на электроустановках, не подготовленных для безопасного обучения. Все расходы, связанные с организацией обучения, должны быть включены в цену услуги.
5.7. Аттестация. По завершении обучения каждой группы проводится зачет, включающий письменный тест и практические задания по содержанию курса. Критерии оценки доводятся до слушателей до начала аттестации. При неудовлетворительном результате Исполнитель предоставляет возможность одной повторной аттестации без дополнительной оплаты в согласованный срок.

	6
	Порядок сдачи и приемки товаров, услуг, результатов работ
	Приемка осуществляется после завершения обучения обеих групп, проведения итоговой аттестации, выдачи сертификатов и передачи документов, указанных в пункте 7 настоящего технического задания.
Факт оказания услуг подтверждается актом оказанных услуг, подписанным сторонами. Заказчик проверяет соответствие фактически проведенного обучения программе, объему 40 академических часов для каждой группы, согласованным спискам слушателей и требованиям настоящего технического задания.
При выявлении недостатков Заказчик направляет Исполнителю письменные замечания. Исполнитель обязан без дополнительной оплаты устранить документальные недостатки либо провести пропущенные занятия/мероприятия в согласованный сторонами срок.


	7
	Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Исполнитель передает Заказчику следующие документы:
1) до начала обучения - официальное подтверждение места проведения с указанием страны, города, учебной организации, точного адреса и контактного лица;
2) утвержденную программу и календарно-тематический план обучения с распределением 40 академических часов;
3) расписание занятий;
4) копии документов, подтверждающих квалификацию преподавателя;
5) журнал или ведомость посещаемости отдельно по каждой группе;
6) протокол (ведомость) итоговой аттестации отдельно по каждой группе с результатами каждого слушателя;
7) копии выданных сертификатов либо реестр сертификатов с номерами и датами выдачи;
8) акт оказанных услуг и счет на оплату.
Документы передаются на русском языке в бумажном виде и, по требованию Заказчика, в электронном виде. Сертификат выдается каждому слушателю, успешно освоившему программу и прошедшему итоговую аттестацию.

	8
	Гарантийные обязательства
	Исполнитель гарантирует соответствие содержания и объема обучения настоящему техническому заданию и согласованной программе, достоверность выданных документов, а также сохранность персональных данных слушателей в пределах требований применимого законодательства.
Обнаруженные в документах ошибки и несоответствия Исполнитель устраняет за свой счет в течение 5 рабочих дней с даты получения письменного уведомления Заказчика.
В случае утраты или порчи сертификата не по вине Заказчика до его передачи Исполнитель оформляет дубликат без дополнительной оплаты. Срок предоставления дубликата или исправленного сертификата - не более 10 рабочих дней с даты обращения.
Гарантийный срок на исправление документальных недостатков результатов услуги - 12 месяцев с даты подписания акта оказанных услуг.


	

