ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА

на закупку электротехнических материалов и комплектующих

| Наименование | Требования, предъявляемые к товарам/характеристики | Количество с единицей измерения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА на закупку электротехнических материалов и комплектующих | 1.Концевой выключатель — промышленного исполнения, с техническими характеристиками не ниже установленного оборудования. На установленном выключателе указаны: серия XCKM, EN/IEC 60947-5-1, Ui 500 V, Uimp 6 kV, Ie 3 A AC-15, степень защиты IP65. 2.Переключатель/выключатель управления — промышленного исполнения, с техническими характеристиками, соответствующими существующей системе управления оборудования. 3. Электрический шкаф управления — металлический шкаф промышленного исполнения, с необходимым комплектом электрической аппаратуры, клеммными соединениями, элементами защиты, управления и сигнализации. Предназначен для размещения и защиты электрических компонентов системы управления технологическим оборудованием. 4. Светодиодная лампа с цоколем E27 — светодиодная, промышленного исполнения, напряжение 220–240 В, 60 Вт и выше. 5. Кабель силовой 5×10 мм² — медный, 5-жильный, номинальным напряжением 0,66/1 кВ, предназначенный для стационарной прокладки и эксплуатации в промышленных условиях. Количество — 50 метров. 6. Кабель силовой 5×16 мм² — медный, 5-жильный, номинальным напряжением 0,66/1 кВ, предназначенный для стационарной прокладки и эксплуатации в промышленных условиях. Количество — 70 метров. 7. Наконечник кабельный медный лужёный ТМЛ 10 мм², под опрессовку, ГОСТ 7386-80 — 20 шт. 8. Наконечник кабельный медный лужёный ТМЛ 16 мм², под опрессовку, ГОСТ 7386-80 — 20шт. 9. Кабель-канал ПВХ для прокладки и защиты электрических проводов: - материал — ПВХ, самозатухающий; - цвет — белый или серый; - конструкция — с крышкой, обеспечивающей удобный монтаж и доступ к проводам; - размер кабель-канала — не менее 25×16 мм, окончательный размер определяется по количеству прокладываемых проводов; - предназначен для монтажа электрических проводов сечением 2,5 мм²; - устойчивость к механическим воздействиям и эксплуатационным условиям внутри помещений; - комплектующие: углы, соединители, заглушки и крепежные элементы — по необходимости. | - 10 шт.; - 4шт.; - 2шт.; - 25шт.; - 80м. - 70м. - 20шт. - 20шт. - 50м. |  |