ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА

на оказания услуг по перемотке и ремонту электродвигателей

| Наименование | Требования к оказанию услуг | Количество с единицей измерения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Фартук прорезиновый | Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: - Перемотку обмоток электродвигателей; - Ремонт стартера и ротора; - Замену подшипников; - Балансировку ротора; - Сушку и пропитку обмоток - Сборку и разборку электродвигателей; - Испытание после ремонта; - Измерение сопротивления изоляции; - Проверку работоспособности под нагрузкой. Требования к Исполнителю: - Наличие опыта по ремонту электродвигателей; - Наличие производственной базы и оборудования; - Квалифицированный персонал; - Гарантия на выполненные работы не менее 6 месяцев; Нормативные требования: Работы должны соответствовать: - ПУЭ; - ПТЭЭП; - ГОСТ на электродвигатели; - Требованиям промышленной безопасности КР. Результат оказания услуг: - Исправные электродвигатели; - Протоколы испытаний; - Акты выполненных работ; - Гарантия на ремонт. | 1 услуга в течение года |  |

Перечень электродвигателей (0,4 кВ):

| № | Наименование/марка двигателя | Мощность, кВт | Обороты, об/мин | Кол-тво | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АИР 80 А4 | 1,5 | 1500 | 4 шт | Конвейеры |
| 2 | АИР 90 L4 | 2,2 | 1500 | 5 шт | Насосы |
| 3 | АИР 100 L4 | 4 | 1500 | 6 шт | Дробилки |
| 4 | АИР 112 М4 | 5,5 | 1500 | 4 шт | Смесители |
| 5 | АИР 132 S4 | 7,5 | 1500 | 3 шт | Вентилятоы |
| 6 | АИР 132 М4 | 11 | 1500 | 3 шт | Прессы |
| 7 | АИР 160 S4 | 15 | 1500 | 2 шт | Экструдер |
| 8 | АИР 160 М4 | 18,5 | 1500 | 2 шт | Дробилка шин |
| 9 | АИР 180 М4 | 22 | 1500 | 2 шт | Основная линия |
| 10 | АИР 200 L4 | 30 | 1500 | 1 шт | Главный привод |