АО «Кумтор Голд Компани» просит вас предоставить ценовые предложения на ремонт/замену и техническое обслуживание кухонного оборудования пожаротушения Brand Kitchen Safe размещенного под вытяжными зонтами столовой жилого лагеря ЗАО «Кумтор Голд Компани»
	Формат подачи:
	Заявка и другие документы должны быть подписаны лицом, имеющим полномочия подписывать заявку и обязательства по договору. Документы должны быть скреплены печатью и представлены в формате PDF. Полномочия подписанта должны быть подтверждены доверенностью или заверенными копиями соответствующих документов.

	Порядок подачи предложений
	Участники конкурса должны предоставить предложение на участие на русском языке в соответствии с требованиями конкурса, приложить необходимые копии документов и отправить их в электронном виде на электронный адрес Zhyldyzkan.satybekova@kumtor.kg до 17:00 часов (по Бишкекскому времени) 27 ноября 2026 года.
Конкурсные предложения, поступившие позже или на иную почту, рассматриваться не будут.

	Заявка на участие должно содержать следующие документы:
	Коммерческое предложение с учетом
∙ Сроков выполнения услуг
∙ Условия оплаты 
∙ Срок действия КП (не менее 40 календарных дней)


	Критерии оценки:
	Прошедшим конкурс будет признано предложение, представившее наименьшую стоимость и оптимальные сроки.

	Коммерческое предложение выслать на почту Zhyldyzkan.satybekova@kumtor.kg до 17:00 часов (по Бишкекскому времени) 27 ноября 2026 года.


	Заказчик имеет право принимать или отклонять какое-либо или все предложения, а также отменить процесс конкурса в любое время до присуждения Договора, не неся при этом никаких обязательств перед соответствующими участниками. 

	Коммерческое предложение должно быть на официальном бланке.
Резиденты должны предоставить коммерческое предложение в национальной валюте, без привязки к курсу иностранной валюты.

Нерезиденты в праве предоставить коммерческое предложение в любой валюте.


	Конкурсные предложения, поданные Участниками отбора позднее указанных сроков, не принимаются и не рассматриваются.

Каждый участник отбора может подать только одно конкурсное предложение.

Срок действия конкурсного предложения должно быть не менее 40 календарных дней.
Не допускается внесение изменений в конкурсные предложения в срок действия конкурсного предложения. 

	Все вопросы по поводу настоящего конкурса должны быть направлены по электронной почте на адрес Zhyldyzkan.satybekova@kumtor.kg 

Запросы для разъяснения условий отбора должны быть направлены за 3 календарных дня до наступления окончательного срока предоставления предложения.




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на ремонт/замену и техническое обслуживание кухонного оборудования пожаротушения Brand Kitchen Safe размещенного под вытяжными зонтами столовой жилого лагеря ЗАО «Кумтор Голд Компани»
	№
	Перечень основных 
данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Наименование изделия
	
Кухонное пожаротушение Brand Kitchen Safe

[image: БКС кухонное пожаротушение]	

	2
	Место расположение объекта
	Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, золоторудное месторождение «Кумтор»

	3
	Заказчик
	ЗАО «Кумтор Голд Компани»

	4
	Исполнитель 
	Определяется по результатам отбора

	5
	Основание для выполнения работ
	Необходимость восстановления, обеспечения исправного технического состояния и дальнейшей безопасной эксплуатации системы автоматического кухонного пожаротушения Brand Kitchen Safe в соответствии с требованиями действующих норм пожарной безопасности и эксплуатационной документации производителя или с возможностью полной ее замены с учетом срока службы оборудования.

	6
	Предмет технического задания 
	Настоящее техническое задание определяет требования к выполнению комплекса работ по:
· Диагностике технического состояния системы:
· Ремонту неисправных элементов;
· Техническому обслуживанию;
· Проверке работоспособности;
· Настройке и вводу в эксплуатацию системы автоматического кухонного пожаротушения Brand Kitchen Safe, установленной под вытяжными зонтами технологического оборудования столовой;
· При необходимости , полной замене оборудования с учетом срока службы. 

	7
	Назначение системы 
	Система Brand Kitchen Safe предназначена для автоматического обнаружения и локализации возгораний в зонах приготовления пищи.

	8
	Цель выполнения работ
	Целью выполнения работ является:
· Восстановление полной работоспособности системы;
· Обеспечение надежной защиты кухонного оборудования и помещений от пожара;
· Обеспечение соответствия системы требованиям пожарной безопасности;
· Предотвращение аварийных ситуаций и риска распростронения огня;
· Обеспечение исправного функционирования автоматического и ручного пуска системы.
· При необходимости, полной замены оборудования с учетом срока службы. 

	9
	Ремонтные работы
	По результатам диагностики Испонитель обязан выполнить ремонт и замену неисправных элементов, включая но не ограничиваясь:
· Заменой форсунок;
· Заменой плавких вставок;
· Заменой термочувствительных элементов;
· Ремонтом или заменой трубопроводов;
· Восстановлением герметичности соединений;
· Ремонтом пусковых механизмов;
· Заменой крепежных элементов;
· Восстановлением сигнальных и управляющих линий;
· Перезарядкой или заменой баллонов с огнетушащим веществом;
Все запасные части и материалы должны: 
· Быть новыми;
· Не бывшими в эксплуатации;
· Соответствовать техническим требованиям производителя;
· Иметь подтверждающие сертификаты качества и пожарной безопасности.

	10
	Техническое обслуживание
	В рамках технического обслуживания Исполнитель обязан выполнить: 
· Очистку элементов системы от жировых загрязнений;
· Очистку форсунок;
· Проверку давления в баллонах;
· Контроль состояния трубопроводов;
· Проверку исправности креплений;
· Проверку автоматического и ручного запуска;
· Проверку работоспособности системы блокировок;
· Проверку взаимодействия системы с вентиляцией и технологическим оборудованием;
· Контроль отсутствия утечек;
· Тестирование системы без выпуска огнетушащего вещества.

	11
	Требования к выполнению работ 
	Работы должны выполняться:
· В соответствии с действующими нормами пожарной безопасности;
· В соответствии с технической документацией производителя  Brand Kitchen Safe;
· Квалифицированным персоналом;
· С соблюдением требований охраны труда и техники безопасности;
Исполнитель обязан:
· Обеспечить сохранность оборудования и имущества Заказчика;
· Использовать исправный инструмент и оборудование;
· Согласовывать остановку оборудования с ответственными лицами Заказчика;
· Выполнять работы с минимальным ограничением деятельности столовой.

	12
	Требования к Испольнителю 
	Исполнитель должен иметь: 
· Разрешительные документы на выполнение работ в области пожарной безопасности;
· Квалифицированных специалистов;
· Опыт выполнения аналогичных работ;
· Необходимые допуски и сертификаты;
· Право на обслуживание систем пожаротушения.

	13
	Испытания и ввод в эксплуатацию 
	После завершения работ Исполнитель обязан:
· Провести проверку работоспособности системы;
· Выполнить тестирование механизмов запуска;
· Подтвердить исправность взаимодействия с инженерными системами;
· Устранить выявленные замечания;
· Подготовить систему к дальнейшей эксплуатации.
При полной замене оборудования: 
· Транспортировка и поставка оборудования до места установки
· Установка оборудования 
· Пуско-наладочные работы
· Обучение персонала 
· Предоставление всю необходимую соответствующую документацию на оборудование (сертификаты, паспорт, результаты поверок и тд.)

	14
	Исполнительная документация 
	Паспорта, сертификаты соответствия/пожарной безопасности, инструкции по монтажу и эксплуатации, схемы, декларации, гарантийные документы.
Проектная и исполнительная документация в электронном (PDF/DWG/DOCX) и печатном виде (2 экз.).
Акт выполненных работ, протоколы испытаний, ведомость настроек, исполнительные схемы, инструкции, журнал.
Акт ввода в эксплуатацию.
Протокол обучение персонала заказчика.  


	15
	Требования к качеству работ
	Результатом выполнения работ должно являться:
· Полное восстановление работоспособности системы;
· Отсутствие неисправностей и утечек;
· Соответствие системы требованиям пожарной безопасности;
· Готовность системы к штатной эксплуатации.

	16
	Срок выполнения работ
	Определяется договором

	17
	Гарантийные обязательства 
	Определяется договором

	18
	Особые условия 
	· Работы выполнять на действующем объекте с соблюдением санитарных и противопожарных требований;
· Не допускается повреждение существующих инженерных коммуникаций;
· После завершения работ Исполнитель обязан произвести уборку рабочей зоны вывоз отходов;
· Все изменения в составе работ согласовываются с Закзчиком в письменном виде. 

	19
	Условия оплаты 
	Определяется договором.
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